## Sheet1
中央级行政事业单位新增设备配置预算明细录入表
单位 名称 | 单位 代码 | 设备 类型 | 设备名称 | 设备单价 (万元) | 拟购置 数量 | 项目 （二级） 名称 | 是否具备安装设备的环境条件 | 是否具备使用设备的专业人员 | 是否具备维护设备运行的经费和条件 | 设备预期使用频率 （预期年度使用时长、次数/年度设计使用时长、次数） | 设备主要规格参数 | 设备购置的必要性
|  | 合计 | -- | 305 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 单价50万元及 以上通用设备 | -- | 165 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  |  | 气相色谱-质谱联用仪 | 165 | 1 | 江苏省优势学科项目 | 是 | 是 | 是 | 80-100% | 1.质谱检测器: 具有网络通讯功能，可实现远程操作 质量数范围：1.6-1050amu，以0.1amu递增 2.分辨率：单位质量数分辨 质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时 灵敏度：（用HP-5MS 30mx0.25mmx0.25um 毛细柱测定） 3.全扫描灵敏度（电子轰击源EI）：1pg八氟萘（OFN）,信/噪比≥600：1（扫描范围: 50-300amu） 4.最大扫描速率：12,500amu/秒 动态范围：全动态范围为106 选择离子模式检测（SIM）最多可有100组，每组最多可选择60个离子 | 可用于化合物分子量确定及化合物结构确定，具有分析快速、灵敏、分辨率高、样品用量少等特点，可实现复杂有机混合物的分离，定性、定量一次完成。
|  | 单价100万元及 以上专用设备 | -- | 140 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  |  | Biacore(SPR 生物分子互作系统分析仪) | 140 | 1 | 江苏省优势学科项目 | 是 | 是 | 是 | 80-100% | 1、检测原理：表面等离子共振原理(SPR)；2、检测折射率范围：1.33-1.40；3、响应信号动态范围：1-70000 RU；4、基线噪声：<0.1 RU (RMS)；基线漂移：<0.3 RU/min；5、分子量检测限制：>100 Dalton；6、结合速率常数(ka)范围：103 – 107 M-1s-1；解离速率常数(kd)范围：10-5 – 10-1 s-1；结合常数(KA)范围: 104 – 1012 M-1 | Biacore因为检测灵敏高效，所得数据准确，被美国药典，日本药典收录，成为抗原抗体检测的必备技术。随着生物机制揭示和药物研发需求越来越多，Biacore成为实验室分子机制研究以及药物研究的常规必备技术手段。
注：购置必要性和主要规格参数控制在200字以内，避免系统上传时出错