单价或批量<20万元用户单位至少1人验收；

单价或批量≥20万元、进口设备用户单位至少3人验收

单价≥50万元或批量≥100万元通知实资处（电话85197011）参与开箱，部分进口仪器开箱还会有海关人员现场参加

按合同、技术协议或说明书仪器

设备的功能、指标进行逐项验收；

完成设备独立操作使用和保养

方面的培训

江南大学设备采购验收流程

用户下载打印仪器设备

验收报告单(下载网址见备注)

验收小组验收

验收报告单于实资处实验室建设中心盖章

免税进口设备

设备到货

15日内

10日至

三个月内（特殊情况延期三个月）

开箱（检查外包装及设备是否受潮、锈蚀、

损伤等，清点品种、规格型号和数量）

注1：如验收发现问题，使用单位需书面记录并由双方签字确认，卖方限期整改。整改后复验仍不合格则追责。进口设备须在索赔期前30天由验收人出具书面报告，由实资处凭中国检验认证集团出具的鉴定证书向卖方提出索赔或要求更换，产生的费用由卖方承担。

注2：《江南大学仪器设备验收报告》下载网址：https://sbc.jiangnan.edu.cn/info/1023/2276.htm

注3：如果厂商工程师要带走一份验收报告，就将下载填写好的设备验收报告单复印一份给工程师。工程师可以凭此复印件到实资处实验室建设中心盖章，并交回公司作为领尾款的凭证。验收报告单原件始终留在用户老师手中，日后可用做资产建账、项目验收等。