大型仪器设备购置可行性论证报告

| 仪器名称： | 高效液相色谱仪 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位： | **学院 |  |  |  |  |  |
| 经费类别： | 2025年中央高校改善基本办学条件专项 |  |  |  |  |  |
| 填表时间： | 2025 | 年 | * | 月 | * | 日 |

二〇二五年制

填  表  说  明

一、凡申购单价20万元及以上仪器设备（含成套设备），需进行可行性论证，并逐项填写此表。

二、单价20万元及以上仪器设备的论证工作及论证专家一般应为：

单价在20万元及以上50万元以下的大型仪器设备，由用户单位组织3人及以上专家进行论证，其中高级职称至少2人。

单价在50万元及以上100万元以下的大型贵重仪器设备，由用户单位会同实验室与资产管理处组织5人及以上专家进行论证，其中外单位专家至少1人，具有高级职称专家至少4人。

单价在100万元及以上的大型贵重仪器设备，由用户单位会同预算管理部门和实验室与资产管理处组织5人及以上专家进行论证，其中具有高级职称专家至少4人，且必须有相关领域的校外专家参与论证。

三、用户需将论证报告（PDF扫描件）提交至仪器设备采购管理系统。

四、该文件为填写模板，可根据所填内容多少自动调整。

| 仪器设备名称 |  |  | 高效液相色谱仪 (红色字体填写完毕后请删除) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否进口 |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 王** |  |  |  | 联系电话 |  |  | 138****0001 |  |  |
| 主要用途 |  |  | □科研 教学 □其它 |  |  |  | 是否已落实配套软硬件及运行费 |  |  | □是，□否 |  |  |
| 安装地点 |  |  | **楼101室 |  |  |  | 是否符合承重要求 |  |  | □是，□否 |  |  |
| 备选机型 | 品牌/型号/规格 |  |  |  |  |  |  | 供应商及报价 |  |  |  |  |
|  | ①安捷伦/1260/四元梯度 |  |  |  |  |  |  | 安捷伦科技有限公司69800美元 |  |  |  |  |
|  | ②沃特世/2695/四元梯度 |  |  |  |  |  |  | 沃特世科技（上海）有限公司77500美元 |  |  |  |  |
|  | ③戴安/U3000/四元梯度 |  |  |  |  |  |  | 戴安（中国）有限公司65000美元 |  |  |  |  |
| 主要功能及技术指标 | 功能：主要用于测定样品的组分与含量，如分离低分子糖、蛋白质及其他小分子物质等。 技术指标： （1）串联双柱塞泵，流量设定范围：0.001mL/min-10.0mL/min，流量精密度≤0.07%RSD； （2）智能化温控柱箱，温度范围室温以下10-80˚C, 宏命令可控制至90˚C； 可附页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器的安装条件 | 1. 设备安装类型：□普通室内安装□需建筑改造□需含修缮工程□需在校园内的户外场地安装□需带出校外安装使用（特殊安装的批复部门： ，并请附审批资料） 2. 设备技术安全类型：□普通设备□锅炉□压力容器□压力管道□电梯□起重机械□射线装置□其他（设备安全管理批复部门：实验室与资产管理处安全管理中心，并请附审批资料） 设备使用的安全风险及防范措施： 3. 设备运行需要的特殊配套设施：□无特殊配套要求□电力增容□危险气体配套□危险废液排放□危险废气排放□其它特殊配套要求： 。 （特殊配套批复部门： ，并请附审批资料） 4. 设备运行环境要求： □供水□供电□供气 设备使用环境要求的具体说明（包括温度、湿度、洁净度、照度、电磁环境、震动环境、防火等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 的性和必要性 仪器购置的目 | 1.学科及科研情况介绍、2.预期该仪器对本学科项目的作用 (本仪器用于我校**实验/学科的教学/科研工作，可用于**等方面的教学内容的设计性实验教学及研究，可测定物质的组分、含量和化学组成，并可对混合物进行分离、纯化。今后几年，江南大学**学院将在人才培养中强调**。高效液相色谱仪作为***实验必备的仪器，可为**提供最基本的实验条件，能提升**实验室的配置水平，提高学生实验能力水平。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 况及其依据 机时利用情 | 主要用于测定样品的组分与含量，如分离低分子糖、蛋白质及其他小分子物质等，预计每年使用1200机时 （1）****原因：?人？周/年，平均每天？小时，计？小时 （2）****原因：?人？周/年，平均每天？小时，计？小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器配备情况 已有同类仪 | 1.国内总配备情况、2.附近地区配备情况、3.本校同类型仪器设备配置情况 （HPLC作为分析仪器，在全国范围内配备使用广泛。南京，上海大量高校配备使用。我校也由许多学院实验室配备同类仪器，且使用频率高，如：**学院的**实验室） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 潜在的可供共用共享的范围 | □校内外□校内□本学科研究范围内 提供开放共享的服务方式，以及收费标准的初步计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品理由 申购进口 | 申购预算单价100万以上的进口仪器设备必须填写 □1.中国境内无法获取 □2.无法以合理的商业条件获取 □3.其它 具体理由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理方式及管理人员配备计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 职务/职称 |  |  |  | 专职/兼职 |  | 备 注 |  |
| *** |  | 35岁 |  |  | 实验室主任/高级工程师 |  |  |  | 专职 |  |  |  |
| 参与论证专家意见： (高效液相色谱是目前常用的分离、检测手段。实验平台根据自身和学科发展要求，考虑了教学实验及其他需求，合理进行了预算，较为全面的兼顾了产品的质量、售后与价格等因素，同意并支持其采购该设备。) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加论证人员情况 | 姓 名 |  |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 专家本人签字 |
|  |  |  |  | 教授/副院长 |  | 江南大学**学院 |  |  |  |  |  | 组长 |
|  |  |  |  | 教授 |  | 江南大学**学院 |  |  |  |  |  | 副组长 |
|  |  |  |  | 副教授 |  | 江南大学**学院 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高工/实验室主任 |  | 江南大学**学院 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 讲师/工程师 |  | 江南大学**学院 |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位意见 | 单位负责人签字 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

大型仪器设备购置可行性论证形式审查表

请大型仪器设备购置申请人将审查表打印一份，逐项认真审查，并在右边“□”处打√，不涉及打╳，签字后和《大型仪器设备购置可行性论证报告》一起上传设备采购系统。

| 总体 | 1 | 已知晓凡列入学校国有资产管理范围的各项经费所购置的且预算金额单价20万元人民币（含）以上的仪器设备，须通过购置论证后方可进行采购 | □ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 已知晓单价100万（含）以上的仪器设备需提前进行需求论证，并纳入上一年度教育部门新增资产预算 | □ |
|  | 3 | 已知晓拟购大型仪器设备每年机时须能达到1200小时 | □ |
|  | 4 | 已调研国产仪器设备是否符合使用要求，并要求国产品牌优先（不包括外国公司在国内的子品牌产品或组装生产的产品） | □ |
|  | 5 | 备选机型全部为国产品牌（不包括外国公司在国内的子品牌产品或组装生产的产品） | □ |
|  | 6 | 备选机型国产品牌、进口品牌不限 | □ |
|  | 7 | 已落实仪器设备采购资金来源 | □ |
|  | 8 | 已落实仪器设备运行费用 | □ |
|  | 9 | 已落实仪器设备管理人员 | □ |
|  | 10 | 已落实仪器设备使用场地 | □ |
|  | 11 | 已落实使用场地符合承重要求 | □ |
|  | 12 | 仪器设备安装过程中如需建筑改造（包含修缮工程、在校内外的户外场地安装）已落实相关主管部门审批 | □ |
|  | 13 | 已落实仪器设备运行的基本要求：水电气、温度、湿度、洁净度、照度、电磁环境、震动环境、防火等 | □ |
|  | 14 | 特种设备和射线装置等安全要求高的仪器设备已落实相关风险防控方案，并通过实验室与资产管理处安全管理中心审批 | □ |
|  | 15 | 如有电力增容、危险气体配套、危险废液排放、危险废气排放等特殊配套设施，已落实相关部门审批 | □ |
| 论证会准备 | 16 | 仪器设备购置申请人已进行充分市场调研，至少调研三个品牌，根据品牌、技术优劣、性价比、用户评价等，确定拟购大型仪器设备技术指标参数 | □ |
|  | 17 | 已对校内同类大仪进行查重，避免重复购置 | □ |
|  | 18 | 已知晓并落实根据《江南大学通用大型仪器配置与托管共享实施细则（试行）》，学校新增配置A、B、C类通用大仪，由分析测试中心负责采购、验收、建账、运行、管理和维修维护工作；各单位申请新增配置D类通用大仪，由实验室与资产管理处（实验室建设中心85197011）、分析测试中心负责审核（参与论证）。（ABCD通用大仪分类见附件） | □ |
|  | 19 | 申购单位已邀请大仪研究和应用相关领域有影响的具有副高以上职称的技术专家参加论证会 | □ |
|  | 20 | 单价20万元（含）-50万元（不含）的大型仪器设备，已落实专家数为3人（含）以上，其中高级职称至少2人 | □ |
|  | 21 | 单价50万元（含）-100万元（不含）的大型仪器设备，已落实专家数为5人（含）以上，其中至少有1位非本单位专家，具有高级职称专家至少4人，并邀请实验室与资产管理处相关人员参加（实验室建设中心85197011） | □ |
|  | 22 | 100万元以上的大型仪器设备，已落实用户单位会同预算管理部门（财务处预算科）和实验室与资产管理处（实验室建设中心85197011）组织5人及以上专家进行论证，其中具有高级职称专家至少4人，且必须有相关领域的校外专家参与论证 | □ |
|  | 23 | 各单位50万元及以上的大型贵重仪器设备已采用集中论证方式 | □ |
| 论证会组织 | 24 | 专家论证会围绕拟购大型仪器设备的必要性、科学性、先进性、共享性、主要功能及技术指标、安装配套条件的落实、预计使用效益、申购进口产品等方面进行综合评价 | □ |
|  | 25 | 论证会对以下情况从严控制：预期年使用机时不足1200小时；学校已有类似设备且使用效率和效益较低；可通过购买分析测试或加工等服务、校内外共享或调剂方式解决使用需求；不纳入共享实体平台统一管理 | □ |
|  | 26 | 可行性论证报告已由申购单位主管负责人审核签字、单位盖章 | □ |
|  | 27 | 论证会已讨论质保、配件、耗材、软件升级等要素，确保采购时争取最大利益 | □ |
|  | 28 | 拟采购仪器设备如在国务院税委会公告的加征关税商品清单中，报价应包含国家政策规定不可免税的加征关税，论证会已讨论采购风险 | □ |
|  | 29 | 已知晓任何单位和个人不得以任何方式干预和影响论证过程和结果，任何单位或个人有权对购置论证过程中的违规行为向纪检监察、审计等部门进行检举和投诉 | □ |
|  | 30 | 已知晓论证通过后，申购单位不得随意变更；因特殊原因确需变更的，经实验室与资产管理处同意后，重新组织召开专家论证会 | □ |
| 合同与验收 | 31 | 已知晓采购结束后应及时到设备采购系统发起电子签章合同签订，免税进口货物签订进口设备合同，国产货物和非免税进口货物签订国产设备合同 | □ |
|  | 32 | 已知晓单价20 万元（含）以上的大型仪器设备，各单位应成立以使用人为主、至少3 人（含）参与的验收小组组织验收，并填写《江南大学仪器设备验收报告》 | □ |
|  | 33 | 已知晓单价50万元（含）以上的仪器设备的开箱验收工作须由供应商、用户单位和实验室与资产管理处共同进行；被政府抽中检验的设备需要提前与政府工作人员预约查验 | □ |
|  | 34 | 已知晓仪器设备验收的主要内容：（1）检查并记录外包装及设备表观状况（受潮、锈蚀、损伤等）；（2）按合同、技术协议和装箱单，进行品种、规格型号和数量的清点验收，对随机技术资料、仪器设备安全操作手册等进行校验；（3）按合同、技术协议或说明书对仪器设备的功能、指标进行逐项验收，应保证结果的可重复性和稳定性，并完成仪器设备独立操作使用和保养方面的培训 | □ |
|  | 35 | 已知晓仪器设备验收的时间要求：使用单位应在仪器设备到货之日起15 个工作日内启动验收，保证仪器设备正常试运行10 天左右，三个月内完成验收。对功能复杂或特殊类型的仪器设备，根据用户需要增加一周至三个月的试运行 | □ |
|  | 36 | 验收过程中如发现问题，已知晓使用单位应及时报告实验室与资产管理处，并以书面形式记录存在的问题形成备忘录，由供需双方代表签字确认，卖方承诺在限定时间内整改；整改到位后，由使用单位继续组织验收至合格；如整改后仍不合格，根据合同约定追究违约责任 | □ |
|  | 37 | 已知晓进口仪器设备的验收，要严格按照国家海关关于进口设备的有关规定完成，验收人应在索赔期到期前30 天就出现的问题出具书面报告，由实验室与资产管理处凭借中国检验认证集团出具的鉴定证书，向卖方提出索赔或要求更换，由此产生的费用（包括商检费、返回件和更换件的运费、保费、仓储费及装卸费等）均由卖方承担 | □ |
|  | 38 | 已知晓大型仪器设备验收合格后应及时办理固定资产建账手续；40万元及以上的大型贵重仪器设备，符合开放共享的须完成验收建账后同步纳入开放共享系统；单价低于40万元的大型仪器设备，由各单位自愿申报，学校审核后纳入开放共享系统管理 | □ |

申请人承诺：

本人对提交的大型仪器设备可行性论证报告和形式审查表真实性负责，并保证设备购置过程中遵守国家相关法律、法规和学校的有关规定，坚持原则，廉洁自律，自觉维护学校的合法权益，主动接受监察、审计等部门的监督。

申请人签字：

附件：ABCD通用大仪分类情况

根据国家科技部发布的《大型科学仪器分类标准和编码规则》，通用型仪器设备包括“分析仪器”“物理性能测试仪器”和“计量仪器”，结合学校实际，将单价40万元（含）以上的通用大仪分为以下四类：

A 类：波谱仪器（核磁共振波谱仪、顺磁共振波谱仪）、电子光学仪器（扫描电镜、透射电镜）等；

B 类：显微镜及图像分析仪器（激光共聚焦显微镜）、X射线仪器（X射线衍射仪、单晶X射线衍射仪、小角X射线散射仪、X射线光电子能谱仪）等；

C类：质谱仪器（液质联用仪（特殊性能除外）、气质联用仪（特殊性能除外）、电感耦合等离子体质谱仪）等；

D类：质谱仪器（液质联用仪（特殊性能）、气质联用仪（特殊性能））、电化学仪器（表面等离子体共振仪）、X射线仪器（X射线荧光光谱仪）、光谱仪器（傅里叶变换红外光谱仪、稳态瞬态荧光光谱仪、多角度激光光散射仪、拉曼光谱仪、圆二色光谱仪、原子吸收分光光度计）、色谱仪器（元素分析仪）、显微镜及图象分析仪器（荧光显微镜）、热分析仪器（差示扫描量热仪、热重分析仪）、生化分离分析仪器（氨基酸分析仪、生化分析仪、流式细胞分析仪、流式细胞分选仪）、颗粒度测量仪器（比表面积及孔隙度分析仪、Zeta电位及纳米粒度分析仪、纳米颗粒跟踪分析仪）、长度计量仪器（原子力显微镜）等。