**2016年实验室安全检查计划表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **时间** | **检查地点** | **检查组成员** | **检查重点** |
| 3月 | 南区：1．生工学院：B楼6层、7层2．食品学院：D楼1层、3层、4层3．化工学院：B楼1层4．药学院：生工楼C楼3层、4层 | 1．校督导2．相关学院实验室主任：陈献忠、谢云飞、杨子毅、苗红艳、朱忠明3．实验室处、保卫处相关人员4．实验室安全学生督查员 | 1. 信息标识。如实验室安全责任人信息醒目显示、重点制度上墙、风险区域的警示标识齐全等。2.安全设施配备与使用。如紧急喷淋洗眼器装置、危险化学品储存柜、生物安全柜、玻璃处理箱等。 |
| 4月 | 北区：1．物联网学院：B楼2层、C楼2层2．机械学院： 1层3．纺服学院：B楼1层、B楼3层4．环土学院：中心楼1层 | 1．校督导2．相关学院实验室主任：张新、杨诗斌、贺义军、张一波3．实验室处、保卫处相关人员4．实验室安全学生督查员 | 1.特种设备使用安全。使用我校协议气体公司、介质标识是否清楚、钢瓶是否固定等。2.危险化学品使用安全。如：危险化学品领用、储存、使用是否符合规范 ，是否对过期化学品进行清查与处置，化学废液是否分类收集等。 |
| 5月 | 南区：1．生工学院：B楼4层、5层2．食品学院：D楼5层、6层3．化工学院：B楼2楼4．国重室：3楼、4楼 | 1．校督导2．相关学院实验室主任：陈献忠、谢云飞、苗红艳、朱松3．实验室处、保卫处相关人员4．实验室安全学生督查员 | 危险化学品使用安全。如：危险化学品领用、储存、使用是否符合规范 ，是否对过期化学品进行清查与处置，化学废液是否分类收集等。 |
| 6月 | 南区：1．食品学院：国工楼A楼2层2．化工学院：国工楼A楼3楼3．国工室：A楼2层、3层、4层 | 1．校督导2．相关学院实验室主任：陈献忠、钱建英、谢云飞、苗红艳、朱忠明3．实验室处、保卫处相关人员4．实验室安全学生督查员 | 1. 生物安全。如：从事实验动物研究的工作人员是否持证上岗，动物饲养是否符合规范等。2. 实验室水电气安全。如：水电气管道布局是否规范，电线、插头是否完好，拖线板是否存在串接现象等。 |
| 9月 | 北区：1．物联网学院：B楼3楼、C楼3楼2．机械学院：电子楼E楼2层、3层3．纺服学院：B楼2层，B楼4楼4．环土学院：中心楼2层 | 1．校督导2．相关学院实验室主任：邵康、杨诗斌、贺义军、张一波3．实验室处、保卫处相关人员4．实验室安全学生督查员 | 1.个人防护品配备使用。如实验用防护服、防护镜、手套。2.信息标识。如实验室安全责任人信息醒目显示、重点制度上墙、风险区域的警示标识齐全等。 |
| 10月 | 南区：1．生工学院：A楼4层、5层2．食品学院：D楼7层、8层3．化工学院：B楼3层、4层、A楼4层4．国重室：5层 | 1．校督导2．相关学院实验室主任：陈献忠、谢云飞、苗红艳、朱松3．实验室处、保卫处相关人员4．实验室安全学生督查员 | 1．个人防护品配备使用。如实验用防护服、防护镜、手套等。2. 高温设备使用安全。如：高温设备的存放和使用是否符合规范等。 |
| 11月 | 北区：1．物联网学院：B楼4层、C楼4层2．机械学院：3层3．纺服学院：D楼1层、2层、3层4．环土学院：中心楼3层 | 1．校督导2．相关学院实验室主任：张新、杨诗斌、贺义军、张一波3．实验室处、保卫处相关人员4．实验室安全学生督查员 | 1. 危险化学品使用安全。如：危险化学品领用、储存、使用是否符合规范 ，是否对过期化学品进行清查与处置，化学废液是否分类收集等。2. 实验室水电气安全。如：水电气管道布局是否规范，电线、插头是否完好，拖线板是否存在串接现象等。 |
| 12月 | 南区：1. 生工学院：B楼8层、9层

2．食品学院：E楼4层、5层3．医药学院：药学楼1层、4层、5层4．国工室：A楼5层 | 1．校督导2．相关学院实验室主任：陈献忠、谢云飞、杨子毅、冯磊、朱忠明3．实验室处、保卫处相关人员4．实验室安全学生督查员 | 1. 信息标识。如实验室安全责任人信息醒目显示、重点制度上墙、风险区域的警示标识齐全等。2．特种设备使用安全。使用我校协议气体公司、介质标识是否清楚、钢瓶是否固定等。 |