江南大学仪器设备管理办法

江大校办〔2010〕7号

第一章  总  则

第一条  学校的各类仪器设备是保证学校教学、科研等各项工作的必要保证，是国有资产的重要组成部分。为了加强对我校各类仪器设备的管理，提高仪器设备的使用效益，根据财政部《中央行政事业单位固定资产管理办法》和教育部《高等学校仪器设备管理办法》的有关规定，结合学校的实际情况制定本办法。

第二条  仪器设备的管理必须遵循“统一领导、分级管理和管用结合”的原则。

第三条  仪器设备管理的主要任务是对仪器设备的计划、论证、购置、使用、调拨和报废等全过程进行管理。仪器设备管理的目的是优化资源配置，提高仪器设备的使用率、完好率，更好地为教学、科研服务。

第四条  学校仪器设备包括以各类经费购置、定制、自制和接受捐赠的各类仪器设备。

第二章  管理体制与管理范围

第五条  江南大学仪器设备实行校、院（处）二级管理体制。

设备处为全校仪器设备的归口管理职能部门，负责全校仪器设备的计划执行和管理工作；各单位负责仪器设备的使用和日常管理工作，各单位应明确本单位主管仪器设备工作的责任人，并合理配备专职或兼职仪器设备管理人员。

第六条  学校管理的仪器设备是指单价在200元（含）以上、使用年限在一年以上的各类仪器设备：

1. 单价在800元（含）以上、使用年限在一年以上的仪器设备，为固定资产。

2. 单价在800元（含）以上10万元以下、使用年限在一年以上的仪器设备为普通仪器设备；

3. 单价在人民币10万元（含）以上的仪器设备为贵重仪器设备。

4. 单价在200元（含）以上800元以下、使用年限在一年以上的仪器设备为低值仪器设备。

5. 单价在200元以下、使用期一年以上的为低值耐用品，由各单位自主管理，管理办法另行制定。

第三章  仪器设备的购置

第七条  仪器设备采购工作由设备处组织进行。各单位根据各类采购计划填写《江南大学仪器设备采购委托表》或《江南大学设备采购单》，经单位负责人批准同意后报设备处，按《江南大学仪器设备采购管理办法》执行。

第八条  为保证仪器设备使用效率，各单位填写《江南大学仪器设备采购委托表》或《江南大学设备采购单》前，应充分调研该设备供应商情况及用户使用情况，合理填写各类技术指标。定制或自制的各类仪器设备，需提供设计方案、设计图纸，明确的技术指标和验收标准，经相关部门审核批准后方可执行。

第九条  采购方案确定后需由使用单位签字确认后方可执行。仪器设备订货合同由设备处负责签订，进口仪器设备所需的各种手续由设备处负责办理。

预算单价在10万元（含）以上的贵重仪器设备的购置，在购置前应进行可行性论证，具体要求见《江南大学贵重仪器设备管理办法》。

第十条  在采购工作中，应遵守国家和学校相关管理规定，认真执行《中华人民共和国政府采购法》，自觉维护国家和学校利益。

第四章  验收与建账

第十一条  新购仪器设备到货后，应尽快组织相关人员进行到货验收工作，仪器设备到货验收工作的主要内容：

1. 检查并记录外包装及设备表观状况（受潮、锈蚀、损伤等）；

2. 按合同、技术协议或装箱单，进行品种、规格型号和数量的清点验收；

3. 按合同、技术协议或说明书对仪器设备的功能、指标进行逐项验收，并应保证结果的可重复性和稳定性；

4. 验收合格后及时提交验收报告，由设备处归档。

安装验收中，如发现问题，应及时以书面形式记录存在的问题并形成备忘录，由供需双方代表签字确认。设备处负责办理商检、索赔事宜，并与供货方协商解决方案。

第十二条  新购置的800元（含）以上的仪器设备需办理固定资产建账手续，填写“江南大学仪器设备固定资产建账单”，经设备处审核确认后办理财务报销手续。200元（含）以上800元以下的低值仪器设备填写“江南大学低值资产建账单”经设备处审核确认后办理财务报销手续。

接受捐赠或无偿调入的仪器设备需办理固定资产建账手续，不得滞留账外。接受捐赠或无偿调入的仪器设备，有原始凭证的，以原始凭证记载的价格计价，无原始凭证的，可按市场同类设备价格作价。新增的附件应在原仪器帐上增值。

仪器设备建账时应明确仪器设备的保管人，保管人变更后及时报设备处备案。

第五章  使用和管理

第十三条  每台仪器设备应配备具有一定专业技术水平、责任心强的实验技术人员或教师担任管理人员。仪器设备管理人员的主要职责是：

1. 制定并执行仪器设备的操作规程，认真做好使用记录和维护、维修记录并按学校的要求及时填报仪器设备的管理、使用报表；

2. 按规定对仪器设备进行校验和标定；

3. 进行与仪器设备相关的学习与培训，努力提高管理水平；

4. 在能够熟练使用仪器设备已有功能的基础上，开发新功能和新的测试技术及方法，使仪器设备发挥更大效益。

第十四条  各单位要认真制定并执行仪器设备的操作规程，对仪器设备管理使用人员进行培训考核，在仪器设备发生故障时及时组织修复，保证仪器设备的完好。

第十五条  各单位在保证安全的前提下，要努力提高贵重仪器设备的利用率，增加开机时间，充分发挥贵重仪器设备在教学、科研、人才培养和社会服务工作中的作用。贵重仪器设备应加入“江南大学贵重仪器设备协作网”，按协作网要求进行日常管理，预约登记开放。

第十六条  贵重仪器设备应根据实际使用情况，由各单位合理制定收费标准。在保证完成学校的教学科研任务的前提下，鼓励大型仪器设备在不同层面上开放、共用和对外服务，对外开放服务应按学校的有关收费管理办法执行。收取的费用主要用于补偿仪器设备的运行、消耗、维护、维修及支付必要的劳务费用等。

第十七条  设备处对各单位的仪器设备管理工作进行不定期的检查。

第六章  借  用

第十八条  仪器设备的校内借用需由设备所在单位负责人同意，借方应填写《江南大学仪器设备借用单》，办理相应借用手续后使用。

第十九条  原则上不允许仪器设备借出校外使用。如确因工作需要，在不影响学校教学科研工作的前提下，借方应填写《江南大学仪器设备借用单》，经仪器设备所在单位负责人批准，到设备处办理备案手续后借用。贵重仪器设备的借用需由主管校长批准。

第二十条  免税进口仪器设备的借用需向海关办理相关手续后借用。

第二十一条  借出的仪器设备如发生损坏、遗失等问题，按《江南大学仪器设备损坏丢失赔偿办法》处理。

第七章  调拨和调剂

第二十二条  因部门调整或其他原因需要对仪器设备办理调拨手续的，经转出、转入单位负责人同意，填写“江南大学仪器设备调拨单”，经设备处批准后，进行账面处理。

第二十三条  凡由学校各项经费购置的仪器设备在校内一般实行无偿调拨；各单位自筹经费购置的仪器设备可实行有偿调拨，调拨价格及补偿方式由调拨双方自行协商解决。

第二十四条  根据优化资源配置的原则，学校有权对于长期闲置不用或使用率不高的仪器设备作调剂处理。仪器设备基本完好，本部门已不需要的，可由使用部门向设备处提出申请，由设备处根据各单位需求情况进行调剂并办理相关手续。

第二十五条  将仪器设备调拨给校外单位，必须经学校国有资产管理办公室批准，原则上采取有偿调拨的方式进行。批量及贵重仪器设备的对外调拨，必须报主管校长批准。免税进口仪器设备的对外调拨需向海关办理相关手续后方可进行。

第八章  移  交

第二十六条  离退休、调出、以及长期（一年以上）出国人员，应在离岗前一个月，经学院仪器设备管理员办理仪器设备移交手续，并经设备处确认后，方可办理离退休、调离及出国手续，不得以任何理由拒绝移交或私自处理（带走、转送或卖出等）仪器设备。

第二十七条  为加强仪器设备的账物管理，仪器设备移交工作的主要要求：

1.使用和管理的所有仪器设备（账、物相符，借进、借出凭证核对等）；

2.贵重仪器设备的技术档案资料（含随机技术资料、验收报告、日常使用记录、维修记录等）以及零部件实物情况（数量、质量、存放地点等）；

3.附带工具；

4.实验室及实验室内箱、柜等的钥匙；

5.其他应该交接的事宜。

第二十八条  离退休人员仍承担各类科研项目，需继续使用仪器设备的，可向所在单位提出申请后使用。离退休人员使用课题经费所购置的仪器设备，也应按本办法进行管理。

第九章  报  废

第二十九条  仪器设备的报废是指仪器设备老化，机型已淘汰，技术性能落后，无使用价值，不能满足工作需要，经有关专家论证确认后可以办理报废手续的。具体实施细则详见《江南大学报废仪器设备处理办法》。

第十章  损坏丢失

第三十条  师生员工应加强仪器设备的管理，增强爱护国家财产的责任心，保持仪器设备完好，防止国有资产损坏和流失，如发生损坏、丢失，应予以赔偿。具体实施细则详见《江南大学仪器设备损坏丢失赔偿办法》。

第十一章  资产清查和统计

第三十一条  设备处应做好仪器设备数据库的管理工作，及时更新全校各单位仪器设备的网络数据。督促、指导各单位进行帐、物的清理检查，做到帐、物相符，确保学校仪器设备固定资产完整无缺。

第三十二条  各单位负责定期组织本单位仪器设备的帐、物清理检查工作，确保本单位仪器设备的安全与完整。按规定要求向设备处报送仪器设备各类统计报表，并由设备处汇总后报送学校国有资产管理办公室或上级管理部门。

第十二章  附则

第三十三条  本办法由设备处负责解释，自公布之起实行。