如何选购实验室超纯水机

---捷辰仪器技术资料（2）

- 超纯水机选购要点

我们每天都在做实验，接触到最多的试剂莫过于水，它通常贯穿于我们的整个实验过程。也许正因为水的普遍和易得，往往让我们忽略了它对实验结果产生的影响。因此正确选择一台实验室超纯水机可以帮助科研工作者避免许多不必要的麻烦。但是，目前国内市场上超纯水机的品牌很多，质量参差不齐，价格悬殊巨大，给有意使用超纯水机的采购者造成了很大的困惑，不知道该选择哪一个品牌，下面结合本人的实际工作经验来谈谈如何选择一款适合您的超纯水机，在谈如何选择超纯水机之前，我们先了解纯水和超纯水的区别以及目前国内实验室超纯水机的市场状况。

- （1）纯水与超纯水的区别

在正确选择实验室超纯水机之前，我们必须很好地了解如下几个概念：什么是纯水？什么是超纯水？二者有何区别？

纯水又称纯净水，是指以符合生活饮用水卫生标准的水为原水，通过电渗析器法、离子交换器法、反渗透法、蒸馏法及其他适当的加工方法，制得的密封于容器内，且不含任何添加物，无色透明，可直接饮用的水。市场上出售的太空水，蒸馏水均属纯净水。

超纯水是在纯水的基础上进一步将水中的导电介质几乎完全去除，又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水。电阻率大于18MΩ*cm，或接近18.25MΩ*cm极限值。超纯水是一般工艺很难达到的程度，可以将微滤技术、超滤技术、反渗透技术、EDI技术，离子交换技术中的两种及以上的技术，通过合理的工艺设计，设备选型，方可制造出超纯水，电阻率可达18.20MΩ*cm。

纯水和超纯水区别存在于很多方面，这里只列举了其中的一些方面，现归纳如下：

A、电导率不同，纯水电导率在2-10us/cm之间，超纯水的电导率为0.056us/cm；

B、制造的难易程度不同，目前市场上使用的纯水基本上都是经过反渗透、蒸馏等方法制得，而超纯水是在纯水的基础上还要经过光氧化技术、精处理和抛光处理等一系列复杂的纯化技术制得的。

C、重金属、细菌、微粒数等指标也大不相同，纯水杂质含量是ppm级，而超纯水为ppb级，简单地说超纯水中已经没有什么杂质，接近于理论上的水。

D、使用的领域也不相同；

E、对输送管道材质的要求也不相同，超纯水对输送管道材质的要求要比超纯水严格的多。

- （2）目前国内超纯水机市场的现状

目前国内超纯水机市场已由过去“密理博”一统天下的局面变为“Millipore与ELGA两家独大，百家争鸣的状况”，国内超纯水机生产商取得了长足的进步，但总体技术水平相对较低，真正能制得超纯水的厂家还是比较少。很多生产商把电阻率达到18.2 MΩ.cm的纯水就理解为超纯水，其实这是理解上的一个误区，因为很多有机物分子、细菌、微粒数并不以离子形式存在，所以不会影响到电阻率的测定，造成的结果是电阻率的读数良好时，水中可能仍然存在有机物、细菌等的污染。这样的水不能称为超纯水，真正的超纯水是几乎不含有任何杂质的，所以国内生产商还要在这方面继续努力。