2014年实验室安全检查计划表

| 时间 | 检查地点 | 检查组成员 | 检查重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2月 | 南区： 1．生工学院：B楼5楼、6楼 2．食品学院：D楼4楼、7楼 3．药学院：5楼 4．化工学院：B楼3楼、5楼 | 1．校督导 2．相关学院实验室主任：吴亢、陈献忠、宋志华、钱建英、白桦 3．实验室处、保卫处相关人员 4．资深实验室老师：朱卫红，刘杨岷 5．学生安全督查员：张建 | 1．实验室水电气安全。如：水电气管道布局是否规范，电线、插头是否完好，拖线板是否存在串接现象等 2．特种设备使用安全。如：气体钢瓶是否固定，介质标识是否清楚等 |
| 3月 | 北区： 1．物联网学院：C楼2楼、B楼3楼 2．机械学院：B楼3楼 3．纺服学院：B楼1楼、D楼2楼 4．环土学院：实习基地楼1楼、3楼 | 1．校督导 2．相关学院实验室主任：邵康、杨诗斌、贺义军、付小英 3．实验室处、保卫处相关人员 4．资深实验室老师：朱卫红，刘杨岷 5．学生安全督查员：张萌、鲁子宣 | 1．特种设备使用安全。如：气体钢瓶是否固定，介质标识是否清楚等 2．实验室水电气安全。如：水电气管道布局是否规范，电线、插头是否完好，拖线板是否存在串接现象等 |
| 4月 | 南区： 1．生工学院：B楼7楼、8楼 2．食品学院：D楼5楼、6楼 3．化工学院：B楼2楼，A楼4楼 4．国重室：3楼、4楼 | 1．校督导 2．相关学院实验室主任：吴亢、陈献忠、宋志华、刘杨岷、周小兰 3．实验室处、保卫处相关人员 4．资深实验室老师：朱卫红 5．学生安全督查员：陈紫薇、李童 | 1．危险化学品使用安全。如：危险化学品领用、保存、使用是否符合规范 ，化学废液是否分类收集等 2．高温设备使用安全。如：高温设备的存放和使用是否符合规范等 |
| 5月 | 北区： 1．物联网学院：C楼3楼、B楼4楼 2．机械学院：B楼2楼、5楼 3．纺服学院：D楼1楼、3楼 4．环土学院：实习基地楼2楼 | 1．校督导 2．相关学院实验室主任：邵康、杨诗斌、贺义军、付小英 3．实验室处、保卫处相关人员 4．资深实验室老师：朱卫红，刘杨岷 5．学生安全督查员：冯翠云、朱涛涛 | 1．劳动防护安全。如：是否配备相应的劳动防护用品，各项安全设施是否完好等 2．实验室水电气安全。如：水电气管道布局是否规范，电线、插头是否完好，拖线板是否存在串接现象等 |
| 6月 | 南区： 1．生工学院：B楼6楼、9楼 2．食品学院：D楼7楼、8楼 3．化工学院：B楼1楼、3楼 4．国工室：3楼 | 1．校督导 2．相关学院实验室主任：吴亢、陈献忠、宋志华、夏海峰、周小兰 3．实验室处、保卫处相关人员 4．资深实验室老师：朱卫红，刘杨岷 5．学生安全督查员：徐铭乾、王丹 | 1．生物安全。如：从事实验动物研究的工作人员是否持证上岗，动物饲养是否符合规范等 2．危险化学品使用安全。如：危险化学品领用、保存、使用是否符合规范 ，化学废液是否分类收集等 |
| 9月 | 北区： 1．物联网学院：C楼4楼、B楼2楼 2．机械学院：C楼4楼 3．纺服学院：B楼1楼，D楼3楼 4．环土学院：实习基地楼1楼、2楼 | 1．校督导 2．相关学院实验室主任：邵康、杨诗斌、贺义军、付小英 3．实验室处、保卫处相关人员 4．资深实验室老师：朱卫红，刘杨岷 5．学生安全督查员：张建、冯翠云 | 1．特种设备使用安全。如：气体钢瓶是否固定，介质标识是否清楚等 2．实验室水电气安全。如：水电气管道布局是否规范，电线、插头是否完好，拖线板是否存在串接现象等 |
| 10月 | 南区： 1．生工学院：B楼5楼、6楼 2．食品学院：D楼4楼、7楼 3．药学院：生工楼C楼3楼、4楼 4．化工学院：B楼3楼、5楼 | 1．校督导 2．相关学院实验室主任：吴亢、陈献忠、宋志华、钱建英、周小兰 3．实验室处、保卫处相关人员 4．资深实验室老师：朱卫红，刘杨岷 5．学生安全督查员：张萌、鲁子宣 | 1．危险化学品使用安全。如：危险化学品领用、保存、使用是否符合规范 ，化学废液是否分类收集等 2．高温设备使用安全。如：高温设备的存放和使用是否符合规范等 |
| 11月 | 北区： 1．物联网学院：C楼3楼、B楼3楼 2．机械学院：B楼3楼 3．纺服学院：D楼1楼、2楼 4．环土学院：实习基地楼2楼、3楼 | 1．校督导 2．相关学院实验室主任：邵康、杨诗斌、贺义军、付小英 3．实验室处、保卫处相关人员 4．资深实验室老师：朱卫红，刘杨岷 5．学生安全督查员：徐铭乾、李童 | 1．特种设备使用安全。如：气体钢瓶是否固定，介质标识是否清楚等 2．实验室水电气安全。如：水电气管道布局是否规范，电线、插头是否完好，拖线板是否存在串接现象等 |
| 12月 | 南区： 1．生工学院：B楼7楼、8楼 2．食品学院：D楼5楼、6楼 3．化工学院：B楼2楼，A楼4楼 4．国重室：3楼、4楼 | 1．校督导 2．相关学院实验室主任：吴亢、陈献忠、宋志华、刘杨岷、周小兰 3．实验室处、保卫处相关人员 4．资深实验室老师：朱卫红 5．学生安全督查员：陈紫薇、王丹 | 1．特种设备使用安全。如：气体钢瓶是否固定，介质标识是否清楚等 2．危险化学品使用安全。如：危险化学品领用、保存、使用是否符合规范 ，化学废液是否分类收集等 |