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一、服务需求一览表
	项目
	内容

	项目名称
	2026年实验室应急演练服务采购项目

	预算上限
	100000元（壹拾万元整）

	实施地点
	蠡湖校区、霞客湾校区、东氿校区

	参训人员
	2700人，分批次开展演练，每日参训约400人


二、服务要求
（1）培训服务：乙方须配备持证专业消防培训人员，负责消防安全知识宣讲、灭火器实操示范，并现场纠正不规范操作。
（2）演练物资：提供3kg及以上干粉灭火器，保障一人一具实操使用，均须符合GB4351标准；每场配备3具二氧化碳灭火器用于教学演示；配齐燃料、演练火盆等全部物资。
（3）安全保障：配备专职现场安全员及全套应急救护物资，提前编制专项应急预案，配备护目镜、防护手套等防护用品，全程落实安全管控。
（4）环保及保洁：使用环保演练燃料，避免有毒烟气、扬尘；演练前后完成场地保洁；演练结束后对演练灭火器、耗材统一回收、合规处置。
（5）效果保障：布置宣传横幅及现场物料，规范搭建场地；保障全员实操参训，确保熟练掌握灭火器使用及初期火灾处置技能，达到校方考核标准。
（6）费用说明：本项目为总价包干，报价含人工、器材耗材、燃料、运输、场地布置、回收处置、保险、税费等全部费用；成交后严禁转包、分包；乙方服从学校统一调度；场地、水电由采购人提供。
三、服务期限与服务地点
（1）服务期限：合同生效后20个工作日内，完成全部演练服务及资料归档。
（2）服务地点：江苏省无锡市江南大学蠡湖校区、霞客湾校区、东氿校区。
[bookmark: OLE_LINK2]四、投标要求
[bookmark: OLE_LINK3]投标单位有效的营业执照（经营范围含消防器材/消防服务）、灭火器产品合格证明文件（合格证书、3C认证证书和检验检测报告）、拟派现场讲师及安全员的《消防设施操作员》国家职业资格证书或注册消防工程师注册证书等其他相关执业资格证，未提供上述材料的，作投标无效处理。
五、验收要求
（1）乙方在甲方配合下，负责方案落地、现场组织、全程实施及安全管控；服务完成后提交演练实施方案、现场工作台账、影像记录、验收总结报告及全套服务明细清单，配合甲方验收。
（2）项目对接、布置、实施、整改、验收等全过程中产生的人员、物资、交通、耗材、劳务等一切费用，均由乙方自行承担，不另产生费用。
六、售后服务
（1）签订中标合同前，乙方缴纳履约保证金人民币伍仟元整；全部服务期满且验收合格后20个工作日内，甲方无息退还。
（2）服务期内，因乙方方案不合理、组织不规范、操作失误等自身原因引发的问题，其整改、补救、返工费用均由乙方全额承担。
（3）结合高校实验室消防及涉化类安全特点，对甲方管理人员、参训师生开展专项培训，讲解演练流程、突发处置要点、器材实操规范及安全注意事项。
七、说明
（1）本项目不接受分项报价，按2700名参训人员测算，报价为一次性全包总价和综合人均单价，最终根据参训人数，按综合人均单价据实结算。报价含方案策划、组织实施、器材耗材、实操培训、安全保障、保洁、回收、归档、售后、整改等全部内容，无隐形费用；
（2）全部服务完成并经甲方验收合格后15个工作日内，一次性支付全额服务费。
（3）开具增值税普通发票。
（4）请将报价单、资质佐证材料、服务方案等加盖公章形成扫描件，于2026年9月22日前发送至邮箱：Jnlabs@jiangnan.edu.cn。
（5）询价结果将在江南大学实验室与资产管理处官网（http://sbc.jiangnan.edu.cn/）统一公示。
（6）技术咨询：高老师，电话 0510-85329252。


江南大学实验室与资产管理处
2026年9月17日
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一、服务一览表及报价
	序号
	服务内容
	服务说明
	总参训人数
	综合人均单价(元/人)
	项目总报价(元)

	1
	2026年应急演练全套服务
	含持证讲师宣讲与实操示范；全套演练物资（3kg及以上单人灭火器、每场3具二氧化碳演示灭火器、燃料、防护用品等）；现场安全保障与应急预案；全程保洁、物资统一回收；宣传布置、全员实操培训、资料归档等全部内容。
	2700人，据实结算
	
	


二、服务方案
由投标单位自行填写、加盖公章。
三、资质文件
投标单位有效的营业执照（经营范围含消防器材/消防服务）、灭火器产品合格证明文件（合格证书、3C认证证书和检验检测报告）、拟派现场讲师及安全员的《消防设施操作员》国家职业资格证书或注册消防工程师注册证书等其他相关执业资格证书。
四、说明
（1）本报价为总价包干，综合生均单价含本项目全部人工、器材耗材、燃料、运输、布置、回收处置、保险、税费、服务费等所有费用，无隐形、无后期增补。
（2）项目总报价不得超过壹拾万元整，超出按无效报价处理。
（3）承诺：所有服务内容及标准完全满足本询价文件实质性要求；成交后服从采购人统一调度，绝不转包、分包，保质保量完成。
（4）报价单需加盖企业公章，与其他材料一起按规定时限发送至邮箱Jnlabs@jiangnan.edu.cn，逾期视为无效。
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